## Selection
Path | Ürünler > Kontrol Komponentleri > Motor Durumu İzleme Cihazları
Family | K7TM-A2 | K6CM-CI2M | K7GE-MG | K6CM-VBM | K6PM-TH | K6CM-ISM | K7DD-PQM
Functional filters:
İzleme tipi | Isıtıcı Durumu | Motor Durumu | Yalıtım Durumu | Motor Durumu | Termal Durum | Motor Durumu
Fonksiyon | Isıtıcı Direnci | Akım | Yalıtım dayanımı | Titreşim ve Sıcaklık | Termal görüntü | Yalıtım dayanımı | Güç kalitesi
Technical filters:
Terminaller | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus
AC besleme gerilimi | 24 VAC | 24 VAC | 24 VAC | 24 VAC | - | 24 VAC | 24 VAC
| 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC |  | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC
DC besleme gerilimi | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC
Kontrol çıkışı | Transistör (açık kollektör) | Transistör (açık kollektör) | Transistör (açık kollektör) | Transistör (açık kollektör) | Transistör (açık kollektör) | Transistör (açık kollektör) | Transistör (açık kollektör)
Özellikler | Alarm çıkışı | Alarm çıkışı | Alarm çıkışı | Alarm çıkışı | Alarm çıkışı | Alarm çıkışı | Alarm çıkışı
| Ek yazılım aracı | Ek yazılım aracı | Ek yazılım aracı | Ek yazılım aracı | Ek yazılım aracı | Ek yazılım aracı | Ek yazılım aracı
| Koruyucu bakım | Ethernet IP | Koruyucu bakım | Ethernet IP | Ethernet IP | Ethernet IP | Koruyucu bakım
| LCD display | Koruyucu bakım | LCD display | Koruyucu bakım | Koruyucu bakım | Koruyucu bakım | LCD display
| LED çalışma göstergesi | LCD display | LED çalışma göstergesi | LCD display | LCD display | LCD display | LED çalışma göstergesi
| RS-485 / Modbus RTU | LED çalışma göstergesi | RS-485 / Modbus RTU | LED çalışma göstergesi | LED çalışma göstergesi | LED çalışma göstergesi | RS-485 / Modbus RTU